## elektroinstalacijski radovi
Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________________________________
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA - PETRA GRUBIŠIĆA 3
R.br.st. | opis radova | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
Napomena:
Prije procjene vrijednosti radova, potrebno je obići postojeći objekt.
1. | RADOVI DEMONTAŽE
1.1. | DEMONTAŽA RASVJETNIH TIJELA
Demontaža svih rasvjetnih tijela te deponiranje istih na gradski deponij. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te horizontalni i vertikalni transport.
|  | kom | 20 |  | 0
1. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJE
2.1. | RASVJETNA TIJELA - UREDI
Dobava i ugradnja novih stropnih rasvjetnih tijela, LED ploče, 4000K, 36W, tipa Philips ProjectLine ili jednakovrijedne. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
a) | dim. 120 x 30 cm | kom | 12 |  | 0
b) | dim. 60 x 60 cm | kom | 3 |  | 0
2.2. | RASVJETNA TIJELA - SANITARNI ČVOR
Dobava i ugradnja novih stropnih rasvjetnih tijela za sanitarni čvor, LED svjetiljke, okrugle promjera 25-30 cm, 4000K, IP44, 15W. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
| promjer 25-30 cm | kom | 5 |  | 0
2.3. | STRUJNE UTIČNICE
Skidanje postojećih neadekvatnih strujnih utičnica te dobava i montaža novih SCHUKO utičnica. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
|  | kom | 20 |  | 0
2.4. | UNUTARNJI KABELSKI RAZVOD
Prilagodba unutarnjeg kabelskog razvoda po prostorijama, po potrebama korisnika, zamjena istrošenih i oštećenih kabela te dobava i ugradnja novih. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RADOVI DEMONTAŽE |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0
(Svi eventualni troškovi i popusti moraju biti uključeni u izraženu vrijednost usluga)
Navedena cijena je nepromijenjiva.
Izjavljujemo da smo proučili poziv za dostavu ponuda iz kojeg prihvaćamo sve odredbe i izvršit ćemo predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje smo naveli u ponudi/troškovniku, što potvrđujemo svojim potpisom.
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: ____________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: ____________________________________