## klima uređaji
Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________________________________
TROŠKOVNIK DOBAVE I UGRADNJE NOVIH ZIDNIH VENTILACIJSKIH UREĐAJA - PETRA GRUBIŠIĆA 3
R.br.st. | opis radova | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
Napomena:
Prije procjene vrijednosti radova, potrebno je obići postojeći objekt na adresi Petra Grubišića 3, Šibenik te prostorije u kojima se trenutno nalaze uredi Zavoda.
1. | RADOVI DEMONTAŽE I TRANSPORT
1.1. | DEMONTAŽA KLIMA JEDINICA - NOVI PROSTOR
Demontaža unutrašnjih i vanjskih klima jedinica te deponiranje istih na odgovarajući deponij prema dogovoru. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te horizontalni i vertikalni transport.
a) | unutarnje jedinice | kom | 9 |  | 0
b) | vanjske jedinice | kom | 9 |  | 0
1.2. | DEMONTAŽA KLIMA JEDINICA - STARI PROSTOR
Demontaža unutrašnjih i vanjskih klima jedinica iz starog prostora te prijenos i transport do novog prostora. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te horizontalni i vertikalni transport.
a) | unutarnje jedinice | kom | 2 |  | 0
b) | vanjske jedinice | kom | 2 |  | 0
1. | UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | UGRADNJA KLIMA UREĐAJA
2.1. | NOVI KLIMA UREĐAJI
Dobava i ugradnja inverterskih klima uređaja za grijanje i hlađenje uredskih prostorija, snage 3,5 - 3,8 kW, zidna unutarnja jedinica. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te horizontalni i vertikalni transport.
|  | kom | 7 |  | 0
2.2. | KLIMA UREĐAJI - premještaj iz starog prostora
Ugradnja postojećih klima uređaja za grijanje i hlađenje uredskih prostorija iz starog prostora Zavoda. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal te horizontalni i vertikalni transport.
|  | kom | 2 |  | 0
2. | UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RADOVI DEMONTAŽE I TRANSPORT |  |  |  | 0
2. | UGRADNJA KLIMA UREĐAJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0
(Svi eventualni troškovi i popusti moraju biti uključeni u izraženu vrijednost usluga)
Navedena cijena je nepromijenjiva.
Izjavljujemo da smo proučili poziv za dostavu ponuda iz kojeg prihvaćamo sve odredbe i izvršit ćemo predmet nabave u skladu s tim odredbama i za cijene koje smo naveli u ponudi/troškovniku, što potvrđujemo svojim potpisom.
Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja: ____________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja: ____________________________________